环境学院实验中心大型仪器共享平台仪器预约列表

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器具体描述 | 设备地点 | 自备耗材及方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 2152 | 自备Ar气、炬管、调谐液 |
| 2 | 荧光分光光度计 | 日立高科技贸易(上海)有限公司 | 2152 | 自备四通比色皿 |
| 3 | 总有机卤素分析仪（AOX2500） | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 2153 | 自备AOX电极、燃烧管、活性炭、垫圈 |
| 4 | 离子色谱仪 （ICS） | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 2153 | 自备保护柱、分离柱、淋洗液、做好样品前处理、清楚实验方法 |
| 5 | 气相色谱仪 （GC） | 日立高科技贸易(上海)有限公司 | 2153 | 自备进样针、做好样品前处理、清楚实验方法 |
| 6 | 液质联用分析仪(Waters3100) | 沃特世科技（上海）有限公司 | 2154 | 自备分离柱、流动相、液氮、做好样品前处理、清楚实验方法 |
| 7 | 气相色谱质谱联用仪(7890A-5975C) | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 2154 | 自备进样针、做好样品前处理、清楚实验方法 |
| 8 | 高效液相色谱仪（Agilent1100） | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 4143 | 自备分离柱、流动相、做好样品前处理、清楚实验方法 |
| 9 | 高效液相色谱仪（U3000+VWD检测器） | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 4143 | 自备分离柱、流动相、做好样品前处理、清楚实验方法 |
| 10 | 高效液相色谱仪（U3000+DAD检测器） | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 4143 | 自备分离柱、流动相、做好样品前处理、清楚实验方法 |
| 11 | 总有机碳测定仪（Multi3100） | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 4143 | 自备燃烧管、催化剂、做好样品前处理、清楚实验方法；固体自备陶瓷舟 |
| 12 | 原子吸收分光光度计 （Z-2000） | 日立高科技贸易(上海)有限公司 | 4143 | 自备灯源、做好样品前处理、清楚实验方法 |
| 13 | 微波消解萃取仪 (MARS Press) | 美国培安公司 | 4143 | 消解管和萃取管分开（平台借用），自备赶酸装置 |
| 14 | 傅里叶变换红外光谱仪（Tensor27） | 布鲁克光谱仪器公司 | 4141 | 自备玛瑙研钵、KBr、硅胶、干燥器；申请借用压片模具 |
| 15 | ZETA电位测定仪（system3.0+ GT-2） | 荷兰安米德有限公司 | 4141 | 阴、阳电极、电泳池平台借用 |
| 16 | 纳米粒度和Zeta电位仪 （Brook Haven 90 PALS） | 布鲁克海文 | 4141 | 自备四通比色皿 |
| 17 | 正置荧光显微镜 （NIKON-80I） | 尼康仪器(上海)有限公司 | 4141 | 自备载玻片、盖玻片、计数板、镜油、擦镜纸 |
| 18 | 接触角仪 （Kino） | 美国科诺 | 4141 | 密码狗、进样针、水平仪申请借用 |
| 19 | 热重分析仪 （TGA） | 梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司 | 4141 | 自备氧化铝坩埚 |
| 20 | 差式扫描量热仪 （DSC） | 梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司 | 4141 | 自备铝坩埚 |
| 21 | 荧光/磷光分光光度计 | 美国PE公司 | 4141 | 自备四通比色皿 |
| 22 | 立式高速冷冻离心机 | 日立高科技贸易(上海)有限公司 | 4141 | 自备离心管 |

*平台实时更新可预约设备